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Ausschreibungstext

[bookmark: _Hlk22719039]Hygienecenter - Standversion


Umschreibung:

Kompaktes Hygienecenter für die Handwäsche und Sohlenreinigung, ideal für kleinere Produktionsbetriebe welche auf kostenintensive Hygieneschleusen verzichten, für eine einwandfreie Reinigung der Schuhsohlen, der Sohlenränder, des Oberleders und der Hände, mit höhenverstellbaren Schraubfüssen aus Edelstahl

Ausstattung je Reinigungsplatz:
Sohlenreinigung mittels hochwertiger rotierender Walzenbürste mit seitlichen Tellerbürsten, Waschbecken aus Edelstahl für die Handwäsche, berührungsloser Auslösung des Frischwassers, manuellem Seifenspender, inkl. Falthandtuchspender für Einweg-Papierhandtücher, mit Papierkorb für verbrauchte Handtücher, Starten der Sohlenreinigung mittels Kontaktsensor im Handgriff, hygienische Spritzschutzwand mit angewinkelter Oberseite, mit Kanisterhalter für das Reinigungsmittel, individuell einstellbare Dosiermenge und Laufzeiten der Sohlenreinigung und des Waschbeckens


Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl 1.4301
Abmessungen (B*T*H): 73 x 46 x 160 cm  
Wasserzulauf: ¾“, max. 43°C, HW ½“, KW ½“
Wasserablauf: DN 50
Starter Handwaschbecken: Sensorsteuerung
Starter Sohlenreinigung: Edelstahltaster im Haltegriff
Stromanschluss: 1x 230 V/N/PE, 50/60 Hz
Leistung: 0,19 kW
Schutzart: IP 65 
Gewicht: 
Garantie: 2 Jahre


Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:
Lieferant:	 Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch
Modell: 			Hygienecenter
Artikel-Nr.:		SRMH-00141


***Optionen***
***NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen***

***Seifen- und Desinfektionsmittelspender***
Aus hochwertigem, robustem Edelstahl, mit Handhebel einfach und schnell bedienbar, mit rundem Dach ohne Abstellfläche für grösstmögliche Hygiene


Ausschreibungstext

Hygienecenter - Wandversion


Umschreibung:

Kompaktes Hygienecenter für die Handwäsche und Sohlenreinigung, ideal für kleinere Produktionsbetriebe welche auf kostenintensive Hygieneschleusen verzichten, für eine einwandfreie Reinigung der Schuhsohlen, der Sohlenränder, des Oberleders und der Hände

Ausstattung je Reinigungsplatz:
Sohlenreinigung mittels hochwertiger rotierender Walzenbürste mit seitlichen Tellerbürsten, Waschbecken aus Edelstahl für die Handwäsche, berührungsloser Auslösung des Frischwassers, manuellem Seifenspender, inkl. Falthandtuchspender für Einweg-Papierhandtücher, mit Papierkorb für verbrauchte Handtücher, Starten der Sohlenreinigung mittels Kontaktsensor im Handgriff, hygienische Spritzschutzwand mit angewinkelter Oberseite, mit Kanisterhalter für das Reinigungsmittel, individuell einstellbare Dosiermenge und Laufzeiten der Sohlenreinigung und des Waschbeckens


Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl 1.4301
Abmessungen (B*T*H): 73 x 46 x 160 cm  
Wasserzulauf: ¾“, max. 43°C, HW ½“, KW ½“
Wasserablauf: DN 50
Starter Handwaschbecken: Sensorsteuerung
Starter Sohlenreinigung: Edelstahltaster im Haltegriff
Stromanschluss: 1x 230 V/N/PE, 50/60 Hz
Leistung: 0,19 kW
Schutzart: IP 65 
Gewicht: 
Garantie: 2 Jahre


Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:
Lieferant:	 Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch
Modell: 			Hygienecenter
Artikel-Nr.:		SRMH-00141


***Optionen***
***NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen***

***Seifen- und Desinfektionsmittelspender***
Aus hochwertigem, robustem Edelstahl, mit Handhebel einfach und schnell bedienbar, mit rundem Dach ohne Abstellfläche für grösstmögliche Hygiene

Haben Sie Fragen bei der Ausschreibung? Mehr Information finden Sie hier: https://www.schuhputzmaschine.ch/de/Hygienecenter.html
image1.jpeg





